## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DIVISA ALEGRE
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 6/1
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Global
| Modalidade: | Concorrência
| Data Abertura: | 13/02/2025 09:00:00
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca/Modelo | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
27832 | 0001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS.: CR 959603.2024. | metro quadrado | 4.5 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27834 | 0002 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENT: CR 959603.2024 | metro quadrado | 219.12 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27836 | 0003 | EMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: CR 959603.2024 | metro cúbico | 48.13 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27837 | 0004 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: CR 959603.2024 | metro quadrado | 193.88 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27840 | 0005 | REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL: CR 959603.2024 | unidade | 6 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27842 | 0006 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: CR 959603.2024 | metro quadrado | 5.68 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27845 | 0007 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: CR 959603.2024 | hora | 40 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27846 | 0008 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: CR 959603-2024 | hora | 40 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27849 | 0009 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.: CR 959603.2024 | metro quadrado | 329.52 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27852 | 0010 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE.: CR 959603.2024 | metro quadrado | 1134.72 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27854 | 0011 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021: CR 959603.2024 | metro quadrado | 687.53 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27857 | 0012 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024: CR 959603.2024 | metro cúbico | 34.38 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27859 | 0013 | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 15MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO: CR 959603.2024 | metro quadrado | 687.53 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27908 | 0014 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO: CR 959603.2024 | metro quadrado | 47 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27909 | 0015 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021: CR 959603.2024 | metro quadrado | 47 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27910 | 0016 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE: CR 959603.2024 | metro quadrado | 47 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27911 | 0017 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023: CR 959603.2024 | metro | 13.4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27912 | 0018 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024: CR 959603.2024 | metro quadrado | 146.88 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27913 | 0019 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE: CR 959603.2024 | metro quadrado | 146.88 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27914 | 0020 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27915 | 0021 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27916 | 0022 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA: CR 959603.2024 | metro quadrado | 7.5 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27917 | 0023 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019: CR 959603.2024 | metro quadrado | 5.44 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27918 | 0024 | GUICHÊ EM ALUMÍNIO/VIDRO 0,60X0,40M: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27919 | 0025 | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA: CR 959603-2024 | unidade | 6 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27920 | 0026 | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (80X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27921 | 0027 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27922 | 0028 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27923 | 0029 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W LUZ BRANCA: CR 959603.2024 | unidade | 10 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27924 | 0030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | metro | 381 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27925 | 0031 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | metro | 405 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27926 | 0032 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | metro | 90 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27927 | 0033 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | metro | 100 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27928 | 0034 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | metro | 30 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27929 | 0035 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA: CR 959603.2024 | metro | 30 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27930 | 0036 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | metro | 50 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27931 | 0037 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO: CR 95963.2024 | unidade | 100 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27932 | 0038 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27933 | 0039 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022: CR 959603.2024 | unidade | 10 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27934 | 0040 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27935 | 0041 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27936 | 0042 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27937 | 0043 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27938 | 0044 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2025 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27939 | 0045 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | unidade | 16 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27940 | 0046 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | unidade | 32 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27941 | 0047 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023: CR 959603.2024 | unidade | 6 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27942 | 0048 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27943 | 0049 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27944 | 0050 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27945 | 0051 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC): CR 959603.2024 | unidade | 3 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27946 | 0052 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27947 | 0053 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27948 | 0054 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27949 | 0055 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27950 | 0056 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27951 | 0057 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27952 | 0058 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024: CR 959603.2024 | unidade | 8 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27953 | 0059 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024: CR 959603.2024 | unidade | 28.04 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27954 | 0060 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27955 | 0061 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27956 | 0062 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | metro | 10.06 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27957 | 0063 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | metro | 6.87 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27958 | 0064 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | metro | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27959 | 0065 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27960 | 0066 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27961 | 0067 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27962 | 0068 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27963 | 0069 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27964 | 0070 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27965 | 0071 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27966 | 0072 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2"): CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27833 | 0073 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27835 | 0074 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 8 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27838 | 0075 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM: CR 969503.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27830 | 0076 | SAPATA DE FREIO FIAT MOBI LIKE COD. 00K822141070 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27841 | 0077 | DESENTUPIMENTO DE ESGOTO: CR 959603.2024 | metro | 45 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27843 | 0078 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023: CR 969503.2024 | metro quadrado | 26.7 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27844 | 0079 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO: CR 959603.2024 | unidade | 6 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27847 | 0080 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2": CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27848 | 0081 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27850 | 0082 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM: CR 959603.2024 | metro quadrado | 4.47 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27851 | 0083 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27853 | 0084 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | unidade | 8 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27855 | 0085 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022: CR 959603.204 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27856 | 0086 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27858 | 0087 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | metro | 13.15 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27860 | 0088 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022: CR 959603.2024 | metro | 6.3 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27861 | 0089 | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL.: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27862 | 0090 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL: CR 969503.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27863 | 0091 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27864 | 0092 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.: CR959603.2024 | metro | 64.19 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27865 | 0093 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022: CR 959603.2024 | metro | 19.4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27866 | 0094 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27867 | 0095 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27868 | 0096 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27869 | 0097 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050): CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27870 | 0098 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO.: CR 959603.2024 | unidade | 6 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27871 | 0099 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27872 | 0100 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27873 | 0101 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27874 | 0102 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM: CR 959603.2024 | metro quadrado | 2.4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27875 | 0103 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 8 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27876 | 0104 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27877 | 0105 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 8 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27878 | 0106 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27879 | 0107 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023: CR 959603.2024 | metro quadrado | 896.94 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27881 | 0108 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023: CR 959603.2024 | metro quadrado | 896.94 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27882 | 0109 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023: CR 959603.2024 | metro quadrado | 47 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27883 | 0110 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023: CR 959603.2024 | metro quadrado | 47 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27884 | 0111 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021: CR 959603.2024 | metro quadrado | 687.53 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27885 | 0112 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021: CR 959603.2024 | metro | 421.95 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27886 | 0113 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021..: CR 959603.2024 | metro quadrado | 19.32 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27887 | 0114 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE: CR 959603.2024 | metro quadrado | 47.01 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27888 | 0115 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023.: CR 959603.2024 | metro quadrado | 58.04 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27889 | 0116 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021: CR 959603.2024 | metro quadrado | 58.04 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27890 | 0117 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024: CR 959603.2024 | unidade | 14 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27891 | 0118 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG: CR 959603.2024 | unidade | 5 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27892 | 0119 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820): CR 959603.2024 | unidade | 20 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27893 | 0120 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27894 | 0121 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27895 | 0122 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS: CR959603.2024 | metro | 6.4 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27896 | 0123 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27897 | 0124 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27898 | 0125 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021: CR 959603.2024 | metro quadrado | 41 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27899 | 0126 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (150X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12: CR 959603.2024 | unidade | 2 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27900 | 0127 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021: CR 959603.2024 | metro quadrado | 20.16 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27901 | 0128 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021: CR 959603.2024 | metro quadrado | 1.44 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27902 | 0129 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO: CR 959603.2024 | metro | 3 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27903 | 0130 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024: CR 959603.2024 | metro quadrado | 205.36 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27904 | 0131 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024: CR 959603.2024 | metro quadrado | 205.36 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27905 | 0132 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022: CR 959603.2024 | metro quadrado | 205.36 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27906 | 0133 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024: CR 959603.2024 | metro | 14.55 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. |  | SIM
27907 | 0134 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE LARGURA 1,50M, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, SINALIZAÇÃO COM PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO.: CR 959603.2024 | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 5259 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DIVISA ALEGRE/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 959603/2024/MESP/CAIXA. | 0 | SIM
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declara a proponente que é responsável pela qualidade e integridade do objeto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema,cabe ao Contratado efetuar a troca do material nos termos do Edital e das legislações vigentes. Declara a proponente que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta, bem como responderá a contratada por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)